## Результаты расчетов
Наименование режима | Схема сети | Расчетный сценарий | Без учета действия ПА | [8 empty] | С учетом действия ПА
|  |  | МДП, МВт | Перетоки в КС, МВт | [7 empty] | МДП, МВт | Перетоки в КС, МВт
|  |  |  | Микунь – Урдома | Печорская ГРЭС – Инта | Печорская ГРЭС – Ухта | Ухта – Микунь | Дефицит ЮЭР_по АТ+Синдор | Дефицит УЭР_по АТ+Зеленоборск | ВЛ-245,246 | ВЛ-243,244,246 |  | Микунь – Урдома | Печорская ГРЭС – Инта | Печорская ГРЭС – Ухта | Ухта – Микунь | Дефицит ЮЭР_по АТ+Синдор | Дефицит УЭР_по АТ+Зеленоборск | ВЛ-245,246 | ВЛ-243,244,246
0_Исходный | Нормальная схема | 3_3КЗ_РТСН-1_КЗ на ПГРЭС | 191 | 42 | 46 | 191 | 194 | 145 | -11 | 136 | 195 | -1